## Tabelle1
Modell | Durchfluss | Anschluss | El. Verbindung | Stromverbrauch | Modell | Abmessungen |  |  | Gewicht
| m3/h |  | V/Ph/Hz | kW |  | A | B | C
[6 empty] | mm |  |  | kg
HDS 1800 | 1.8 | DN 80 | 460/3/60 - 400/3/50 | 29 | HDS 1800 | 1,232 | 1,033 | 2162 | 520
HDS 2250 | 2.25 | DN100 |  | 39 | HDS 2250 | 1243 | 1301 | 2162 | 600
HDS 2700 | 2700 | DN100 |  | 5,6 | HDS 2700 | 1243 | 1301 | 2162 | 665
HDS 3150 | 3,150 | DN 150 |  | 6,2 | HDS 3150 | 1400 | 1509 | 2162 | 840
HDS 3600 | 3.6 | DN 150 |  | 6,9 | HDS 3600 | 1400 | 1509 | 2162 | 850
HDS 4500 | 4500 | DN 150 |  | 89 | HDS 4500 | 1400 | 1509 | 2162 | 950
HDS 5400 | 5.4 | DN 150 |  | 0 | HDS 5400 | 1400 | 1509 | 2162 | 950
HDS 6300 | 6,300 | DN 200 | 460/3/60 - 400/3/50 | 124 | HDS 6300 | 1438 | 2965 | 2800 | 1.85
HDS 7200 | 7200 | DN 200 |  | 13,8 | HDS 7200 | 1438 | 2965 | 2800 | 1950
HDS 9000 | 9 | DN 200 |  | 17,8 | HDS 9000 | 1438 | 2965 | 2800 | 2.08
HDS 10800 | 10,800 | DN 200 |  | 20,6 | HDS 10800 | 1438 | 2965 | 2800 | 2.08