## Tabelle1
Modell | Durchfluss |  | Ø | Max. Druck | Abmessungen |  |  | Ersatzelement
| Sm3/h | Sl/min |  | bar | (L) mm | (P) mm | (H) mm
NES 33 | 42 | 700 | 12 | 16 | 87 | 8,4 | 290 | ELEMENT SF 0042 BS
NES 36 | 105 | 1.75 | 12 | 16 | 87 | 8,4 | 290 | ELEMENT SF 0105 BS
NES 39 | 150 | 2500 | 12 | 16 | 87 | 8,4 | 290 | ELEMENT SF 0150 BS
NES 53 | 270 | 4500 | 1 | 16 | 136 | 10,0 | 405 | ELEMENT SF 0270 BS
NES 58 | 360 | 6000 | 1 | 16 | 136 | 10,0 | 405 | ELEMENT SF 0360 BS
NES 68 | 720 | 12000 | 1/2” | 16 | 147 | 114 | 500 | ELEMENT SF 0720 BS
NES 73 | 1.08 | 18000 | 2 | 16 | 187 | 138 | 71,0 | ELEMENT SF 1080 BS
NES 78 | 1.44 | 24 | 2 | 16 | 187 | 138 | 71,0 | ELEMENT SF 1440 BS
NES 86 | 2.16 | 36 | 3 | 11 | 257 | 185 | 940 | ELEMENT SF 2160 BS
NES 88 | 2.88 | 48 | 3 | 11 | 257 | 185 | 940 | ELEMENT SF 2880 BS
SPEZIFIKATIONEN (ISO 8573.1)
| Entfernung von Partikeln | DOP-Durchdringung | Empfohlene Lufttemp. | ΔP sauber und trocken | ΔP Element ändern | Maximale Sterilisationstemperatur.
| μ | % | °C | mbar | mbar | °C
HST | 0,01 | s 0,0001 | 5,0 | 10,0 | 350 | 138 (200 pro NES